**Приложение № 1**

**к Извещению № 03/2018**

# **Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение индивидуального гаража, расположенного по адресу:** местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, г/к № 128, бокс № 16, гараж № 24;

**I.** **Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению**

# Ресурсоснабжающая организация МП «Гортеплоэнерго» сообщила о невозможности выдать технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (исх. № 18-29/2802 от 02.10.2017).

**II. Электроснабжение**

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 09.10.2017 г. № 23/580

Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность свободная 10 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
3. Срок действия технических условий – 5 лет с даты выдачи;
4. Точка присоединения: существующие сети электроснабжения 0,38кВ гаражного кооператива № 128 от РУ-0,4кВ ТП-№148;
5. Мероприятия:
   1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
   2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от согласованной с г/к № 128 точки присоединения до ВРУ-0,38 кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2017 г. определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016 г. и составляет 550 рублей с НДС.